山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-20 | 8.35 | 24.10 | 0.77 | 10.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-20锅炉 | 0:00 | 18.61 | 2.57 | # |  |
|  | 1:00 | 18.73 | 2.26 | # |  |
|  | 2:00 | 19.22 | 2.39 | # |  |
|  | 3:00 | 19.03 | 2.50 | # |  |
|  | 4:00 | 18.38 | 2.39 | # |  |
|  | 5:00 | 18.04 | 2.01 | # |  |
|  | 6:00 | 18.56 | 2.14 | # |  |
|  | 7:00 | 18.82 | 3.00 | # |  |
|  | 8:00 | 18.33 | 2.37 | # |  |
|  | 9:00 | 18.94 | 2.41 | # |  |
|  | 10:00 | 18.55 | 2.50 | # |  |
|  | 11:00 | 18.33 | 26.83 | 251.32 |  |
|  | 12:00 | 18.12 | 2.18 | # |  |
|  | 13:00 | 19.09 | 22.31 | 242.89 |  |
|  | 14:00 | 18.68 | 30.95 | 376.83 |  |
|  | 15:00 | 18.86 | 31.04 | 269.66 |  |
|  | 16:00 | 18.77 | 34.01 | 335.49 |  |
|  | 17:00 | 19.17 | 61.49 | 334.74 |  |
|  | 18:00 | 19.53 | 29.78 | 361.57 |  |
|  | 19:00 | 18.70 | 29.86 | 368.71 |  |
|  | 20:00 | 19.02 | 30.83 | 359.54 |  |
|  | 21:00 | 18.69 | 30.51 | 359.12 |  |
|  | 22:00 | 19.04 | 30.15 | 324.67 |  |
|  | 23:00 | 18.80 | 30.50 | 378.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 烟气在线监测断断续续湿度报警 |  |  |  |  |