山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-21 | 8.30 | 17.86 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-21锅炉 | 0:00 | 18.93 | 30.88 | 360.77 |  |
|  | 1:00 | 19.26 | 30.83 | 387.16 |  |
|  | 2:00 | 19.72 | 31.13 | 394.87 |  |
|  | 3:00 | 18.56 | 31.26 | 403.59 |  |
|  | 4:00 | 19.11 | 31.04 | 398.92 |  |
|  | 5:00 | 18.80 | 30.85 | 387.13 |  |
|  | 6:00 | 18.44 | 30.68 | 380.28 |  |
|  | 7:00 | 18.75 | 30.85 | 373.74 |  |
|  | 8:00 | 20.04 | 29.65 | 408.47 |  |
|  | 9:00 | 19.16 | 30.77 | 445.87 |  |
|  | 10:00 | 19.15 | 29.40 | 400.69 |  |
|  | 11:00 | 14.72 | 24.11 | 344.60 |  |
|  | 12:00 | # | # | # |  |
|  | 13:00 | 20.46 | 35.75 | 453.12 |  |
|  | 14:00 | # | # | # |  |
|  | 15:00 | # | # | # |  |
|  | 16:00 | 34.65 | 30.60 | 475.04 |  |
|  | 17:00 | 36.36 | 30.20 | 402.71 |  |
|  | 18:00 | 35.92 | 31.10 | 447.09 |  |
|  | 19:00 | 36.04 | 29.10 | 447.82 |  |
|  | 20:00 | 36.22 | 31.05 | 447.34 |  |
|  | 21:00 | 36.93 | 29.45 | 441.66 |  |
|  | 22:00 | 36.09 | 30.51 | 452.17 |  |
|  | 23:00 | 36.02 | 29.88 | 453.62 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 烟气在线监测断断续续湿度报警。12:00-15.00安装中控系统（中绿公司）。 |  |  |  |  |