山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-22 | 8.05 | 16.00 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-22锅炉 | 0:00 | 35.71 | 29.72 | 439.76 |  |
|  | 1:00 | 34.92 | 30.18 | 454.89 |  |
|  | 2:00 | 36.55 | 28.96 | 445.29 |  |
|  | 3:00 | 36.07 | 30.13 | 452.16 |  |
|  | 4:00 | 35.16 | 28.59 | 461.21 |  |
|  | 5:00 | 35.44 | 29.56 | 436.18 |  |
|  | 6:00 | 35.28 | 27.51 | 440.71 |  |
|  | 7:00 | 34.66 | 29.32 | 445.94 |  |
|  | 8:00 | 35.05 | 27.67 | 444.31 |  |
|  | 9:00 | 32.73 | 27.63 | 373.33 |  |
|  | 10:00 | 34.77 | 28.24 | 430.72 |  |
|  | 11:00 | 33.74 | 27.83 | 397.62 |  |
|  | 12:00 | 32.54 | 26.38 | 359.89 |  |
|  | 13:00 | 31.82 | 26.81 | 331.76 |  |
|  | 14:00 | 33.09 | 28.76 | 329.60 |  |
|  | 15:00 | 31.84 | 27.73 | 304.95 |  |
|  | 16:00 | 33.12 | 27.29 | 361.34 |  |
|  | 17:00 | 35.49 | 29.80 | 397.43 |  |
|  | 18:00 | 34.39 | 26.76 | 382.58 |  |
|  | 19:00 | 33.81 | 29.12 | 395.39 |  |
|  | 20:00 | 34.20 | 26.66 | 404.79 |  |
|  | 21:00 | 35.27 | 29.56 | 421.02 |  |
|  | 22:00 | 35.23 | 25.69 | 403.69 |  |
|  | 23:00 | 34.96 | 28.58 | 401.12 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |