山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-24 | 8.17 | 11.93 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-24锅炉 | 0:00 | 31.59 | 27.21 | 331.31 |  |
|  | 1:00 | 30.58 | 24.77 | 295.86 |  |
|  | 2:00 | 31.28 | 26.21 | 317.63 |  |
|  | 3:00 | 31.17 | 25.19 | 300.43 |  |
|  | 4:00 | 31.20 | 25.93 | 268.22 |  |
|  | 5:00 | 30.64 | 25.10 | 266.19 |  |
|  | 6:00 | 30.51 | 25.77 | 274.36 |  |
|  | 7:00 | 29.82 | 24.75 | 279.53 |  |
|  | 8:00 | 31.84 | 26.46 | 333.49 |  |
|  | 9:00 | 32.56 | 27.01 | 358.14 |  |
|  | 10:00 | 31.93 | 26.47 | 337.35 |  |
|  | 11:00 | 32.59 | 27.22 | 354.33 |  |
|  | 12:00 | 32.55 | 26.44 | 382.17 |  |
|  | 13:00 | 32.32 | 27.00 | 368.61 |  |
|  | 14:00 | 32.90 | 26.26 | 366.00 |  |
|  | 15:00 | 31.57 | 27.00 | 348.07 |  |
|  | 16:00 | 32.15 | 25.58 | 324.08 |  |
|  | 17:00 | 31.71 | 26.34 | 314.44 |  |
|  | 18:00 | 31.67 | 26.19 | 303.13 |  |
|  | 19:00 | 31.21 | 26.23 | 266.01 |  |
|  | 20:00 | 31.16 | 24.35 | 270.41 |  |
|  | 21:00 | 31.60 | 26.59 | 274.23 |  |
|  | 22:00 | 32.44 | 25.27 | 292.47 |  |
|  | 23:00 | 31.91 | 26.78 | 290.76 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |