山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-28 | 8.10 | 17.59 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-28锅炉 | 0:00 | 31.13 | 26.03 | 321.89 |  |
|  | 1:00 | 33.52 | 28.06 | 393.41 |  |
|  | 2:00 | 31.62 | 26.78 | 351.14 |  |
|  | 3:00 | 32.27 | 26.94 | 352.27 |  |
|  | 4:00 | 31.58 | 26.33 | 329.93 |  |
|  | 5:00 | 32.70 | 27.23 | 353.53 |  |
|  | 6:00 | 32.26 | 26.83 | 341.34 |  |
|  | 7:00 | 32.69 | 27.35 | 366.02 |  |
|  | 8:00 | 31.14 | 26.13 | 338.38 |  |
|  | 9:00 | 31.32 | 26.56 | 314.54 |  |
|  | 10:00 | 30.70 | 26.08 | 313.95 |  |
|  | 11:00 | 31.47 | 27.01 | 328.34 |  |
|  | 12:00 | 32.50 | 27.58 | 335.66 |  |
|  | 13:00 | 31.55 | 26.41 | 310.61 |  |
|  | 14:00 | 31.33 | 25.78 | 330.86 |  |
|  | 15:00 | 31.47 | 27.09 | 349.04 |  |
|  | 16:00 | 31.82 | 27.00 | 325.24 |  |
|  | 17:00 | 31.86 | 27.28 | 327.40 |  |
|  | 18:00 | 34.00 | 26.89 | 372.77 |  |
|  | 19:00 | 32.21 | 27.19 | 345.65 |  |
|  | 20:00 | 34.44 | 28.23 | 388.56 |  |
|  | 21:00 | 32.98 | 29.01 | 378.44 |  |
|  | 22:00 | 31.44 | 25.59 | 318.08 |  |
|  | 23:00 | 31.95 | 26.72 | 342.61 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |