山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-29 | 8.46 | 11.81 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-29锅炉 | 0:00 | 36.46 | 29.65 | 404.55 |  |
|  | 1:00 | 36.33 | 30.67 | 415.57 |  |
|  | 2:00 | 36.16 | 29.45 | 434.52 |  |
|  | 3:00 | 35.99 | 30.91 | 429.34 |  |
|  | 4:00 | 36.11 | 29.38 | 426.78 |  |
|  | 5:00 | 35.46 | 30.50 | 435.13 |  |
|  | 6:00 | 35.89 | 30.20 | 426.72 |  |
|  | 7:00 | 36.19 | 28.36 | 442.44 |  |
|  | 8:00 | 35.87 | 30.84 | 449.09 |  |
|  | 9:00 | 34.62 | 28.81 | 450.93 |  |
|  | 10:00 | 34.55 | 31.82 | 475.91 |  |
|  | 11:00 | 35.59 | 28.95 | 452.07 |  |
|  | 12:00 | 35.51 | 30.83 | 450.54 |  |
|  | 13:00 | 35.88 | 28.97 | 465.17 |  |
|  | 14:00 | 35.85 | 31.26 | 464.38 |  |
|  | 15:00 | 35.84 | 27.56 | 430.79 |  |
|  | 16:00 | 35.77 | 31.38 | 453.43 |  |
|  | 17:00 | 36.41 | 28.61 | 467.70 |  |
|  | 18:00 | 36.24 | 31.31 | 465.31 |  |
|  | 19:00 | 35.72 | 28.64 | 458.88 |  |
|  | 20:00 | 35.42 | 31.08 | 473.38 |  |
|  | 21:00 | 35.03 | 28.80 | 479.09 |  |
|  | 22:00 | 36.29 | 31.08 | 487.66 |  |
|  | 23:00 | 36.39 | 28.90 | 491.49 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |