山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-2 | 8.19 | 18.25 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-2锅炉 | 0:00 | 34.69 | 28.78 | 468.80 |  |
|  | 1:00 | 35.39 | 28.86 | 457.88 |  |
|  | 2:00 | 34.23 | 29.37 | 449.35 |  |
|  | 3:00 | 36.84 | 29.81 | 457.99 |  |
|  | 4:00 | 35.98 | 29.60 | 461.27 |  |
|  | 5:00 | 34.46 | 27.77 | 478.09 |  |
|  | 6:00 | 35.46 | 29.93 | 472.99 |  |
|  | 7:00 | 34.92 | 28.85 | 463.22 |  |
|  | 8:00 | 32.84 | 28.69 | 473.75 |  |
|  | 9:00 | 35.66 | 29.18 | 494.57 |  |
|  | 10:00 | 37.18 | 31.80 | 496.02 |  |
|  | 11:00 | 34.38 | 27.99 | 461.19 |  |
|  | 12:00 | 33.20 | 28.77 | 461.88 |  |
|  | 13:00 | 33.53 | 26.87 | 460.62 |  |
|  | 14:00 | 34.05 | 29.24 | 482.83 |  |
|  | 15:00 | 37.40 | 29.20 | 476.25 |  |
|  | 16:00 | 35.66 | 29.91 | 484.75 |  |
|  | 17:00 | 34.59 | 29.01 | 472.89 |  |
|  | 18:00 | 34.55 | 29.91 | 467.64 |  |
|  | 19:00 | 34.56 | 28.10 | 450.11 |  |
|  | 20:00 | 34.76 | 29.52 | 449.40 |  |
|  | 21:00 | 35.57 | 28.46 | 458.49 |  |
|  | 22:00 | 35.93 | 30.33 | 458.61 |  |
|  | 23:00 | 34.82 | 29.28 | 455.54 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |