山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-3 | 7.96 | 16.13 | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-3锅炉 | 0:00 | 34.61 | 29.62 | 459.41 |  |
|  | 1:00 | 34.88 | 28.27 | 469.10 |  |
|  | 2:00 | 34.38 | 28.43 | 458.58 |  |
|  | 3:00 | 35.72 | 30.09 | 471.84 |  |
|  | 4:00 | 36.01 | 29.23 | 460.36 |  |
|  | 5:00 | 34.36 | 29.35 | 460.29 |  |
|  | 6:00 | 35.45 | 29.51 | 473.30 |  |
|  | 7:00 | 34.68 | 29.80 | 469.60 |  |
|  | 8:00 | 34.19 | 27.95 | 458.81 |  |
|  | 9:00 | 33.91 | 29.93 | 473.44 |  |
|  | 10:00 | 33.43 | 29.00 | 457.65 |  |
|  | 11:00 | 35.23 | 30.18 | 474.54 |  |
|  | 12:00 | 34.11 | 28.09 | 465.02 |  |
|  | 13:00 | 33.18 | 28.07 | 463.47 |  |
|  | 14:00 | 34.87 | 28.64 | 481.96 |  |
|  | 15:00 | 35.51 | 29.69 | 470.19 |  |
|  | 16:00 | 35.60 | 29.85 | 462.15 |  |
|  | 17:00 | 34.79 | 29.42 | 473.80 |  |
|  | 18:00 | 34.21 | 29.03 | 464.58 |  |
|  | 19:00 | 33.73 | 27.89 | 444.56 |  |
|  | 20:00 | 32.40 | 28.60 | 444.05 |  |
|  | 21:00 | 42.36 | 29.16 | 467.84 |  |
|  | 22:00 | 33.16 | 28.77 | 445.70 |  |
|  | 23:00 | 33.32 | 26.74 | 437.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |