山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-5 | 8.24 | 24.19 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-5锅炉 | 0:00 | 35.53 | 30.89 | 484.51 |  |
|  | 1:00 | 35.50 | 28.66 | 478.99 |  |
|  | 2:00 | 35.78 | 31.01 | 477.14 |  |
|  | 3:00 | 34.55 | 28.51 | 497.96 |  |
|  | 4:00 | 35.27 | 30.65 | 479.52 |  |
|  | 5:00 | 34.68 | 28.43 | 489.38 |  |
|  | 6:00 | 35.04 | 30.82 | 487.87 |  |
|  | 7:00 | 35.63 | 28.33 | 486.37 |  |
|  | 8:00 | 36.47 | 30.91 | 476.42 |  |
|  | 9:00 | 35.37 | 28.40 | 507.93 |  |
|  | 10:00 | 35.09 | 30.86 | 499.65 |  |
|  | 11:00 | 34.96 | 28.12 | 497.89 |  |
|  | 12:00 | 35.14 | 31.26 | 500.55 |  |
|  | 13:00 | 35.50 | 29.69 | 505.51 |  |
|  | 14:00 | 33.82 | 30.40 | 492.72 |  |
|  | 15:00 | 36.92 | 29.42 | 485.60 |  |
|  | 16:00 | 35.27 | 31.33 | 488.45 |  |
|  | 17:00 | 34.80 | 29.67 | 487.23 |  |
|  | 18:00 | 35.37 | 31.15 | 476.79 |  |
|  | 19:00 | 35.46 | 29.49 | 504.92 |  |
|  | 20:00 | 36.68 | 30.97 | 486.39 |  |
|  | 21:00 | 35.93 | 29.92 | 479.57 |  |
|  | 22:00 | 35.42 | 30.34 | 492.34 |  |
|  | 23:00 | 35.42 | 30.97 | 482.68 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |