山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-7 | 8.26 | 13.83 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-7锅炉 | 0:00 | 35.00 | 29.46 | 470.91 |  |
|  | 1:00 | 35.37 | 29.75 | 507.80 |  |
|  | 2:00 | 34.94 | 29.84 | 514.81 |  |
|  | 3:00 | 35.34 | 29.56 | 513.87 |  |
|  | 4:00 | 35.04 | 29.95 | 504.38 |  |
|  | 5:00 | 35.82 | 28.99 | 510.65 |  |
|  | 6:00 | 35.26 | 30.24 | 510.64 |  |
|  | 7:00 | 34.77 | 30.25 | 511.18 |  |
|  | 8:00 | 34.68 | 28.31 | 500.55 |  |
|  | 9:00 | 33.60 | 27.93 | 500.19 |  |
|  | 10:00 | 31.99 | 27.74 | 497.14 |  |
|  | 11:00 | 33.64 | 28.36 | 506.09 |  |
|  | 12:00 | 33.52 | 28.87 | 521.17 |  |
|  | 13:00 | 31.38 | 26.86 | 494.43 |  |
|  | 14:00 | 35.94 | 28.48 | 522.92 |  |
|  | 15:00 | 32.08 | 27.83 | 491.26 |  |
|  | 16:00 | 35.36 | 28.07 | 466.15 |  |
|  | 17:00 | 30.87 | 26.57 | 473.71 |  |
|  | 18:00 | 37.22 | 28.92 | 504.64 |  |
|  | 19:00 | 47.13 | 37.90 | 380.83 |  |
|  | 20:00 | 35.46 | 29.33 | 498.59 |  |
|  | 21:00 | 34.85 | 28.69 | 497.55 |  |
|  | 22:00 | 35.08 | 28.67 | 471.60 |  |
|  | 23:00 | 34.63 | 28.87 | 477.70 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |