山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-8 | 8.06 | 19.68 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-8锅炉 | 0:00 | 34.19 | 28.77 | 472.16 |  |
|  | 1:00 | 34.70 | 29.25 | 480.57 |  |
|  | 2:00 | 34.63 | 28.44 | 466.47 |  |
|  | 3:00 | 33.65 | 28.72 | 437.44 |  |
|  | 4:00 | 33.47 | 28.26 | 440.79 |  |
|  | 5:00 | 33.22 | 28.60 | 461.08 |  |
|  | 6:00 | 33.06 | 28.12 | 443.30 |  |
|  | 7:00 | 33.26 | 28.44 | 450.19 |  |
|  | 8:00 | 32.65 | 27.42 | 429.59 |  |
|  | 9:00 | 31.98 | 28.02 | 435.07 |  |
|  | 10:00 | 33.73 | 28.19 | 437.86 |  |
|  | 11:00 | 28.81 | 25.48 | 432.97 |  |
|  | 12:00 | 29.01 | 25.17 | 440.44 |  |
|  | 13:00 | 31.89 | 26.60 | 438.96 |  |
|  | 14:00 | 34.05 | 25.82 | 419.80 |  |
|  | 15:00 | 41.43 | 32.13 | 517.43 |  |
|  | 16:00 | 37.75 | 30.56 | 509.68 |  |
|  | 17:00 | 36.71 | 31.57 | 506.08 |  |
|  | 18:00 | 37.70 | 31.18 | 503.93 |  |
|  | 19:00 | 37.82 | 32.10 | 499.70 |  |
|  | 20:00 | 37.38 | 31.54 | 505.96 |  |
|  | 21:00 | 35.84 | 31.70 | 501.47 |  |
|  | 22:00 | 37.25 | 31.17 | 502.12 |  |
|  | 23:00 | 38.04 | 32.58 | 530.00 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |