山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-10 | 8.26 | 17.96 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-10锅炉 | 0:00 | 35.59 | 29.46 | 495.79 |  |
|  | 1:00 | 36.65 | 29.66 | 484.57 |  |
|  | 2:00 | 35.83 | 29.51 | 463.71 |  |
|  | 3:00 | 37.36 | 29.81 | 501.73 |  |
|  | 4:00 | 37.41 | 31.06 | 495.94 |  |
|  | 5:00 | 35.43 | 28.73 | 444.23 |  |
|  | 6:00 | 37.45 | 31.96 | 482.41 |  |
|  | 7:00 | 37.77 | 30.44 | 492.01 |  |
|  | 8:00 | 36.90 | 30.67 | 471.87 |  |
|  | 9:00 | 39.06 | 31.64 | 501.03 |  |
|  | 10:00 | 37.84 | 35.21 | 498.24 |  |
|  | 11:00 | 53.90 | 33.24 | 494.36 |  |
|  | 12:00 | 38.78 | 30.83 | 536.00 |  |
|  | 13:00 | 38.22 | 31.84 | 502.92 |  |
|  | 14:00 | 36.06 | 29.26 | 494.33 |  |
|  | 15:00 | 35.28 | 30.31 | 497.62 |  |
|  | 16:00 | 33.49 | 27.57 | 480.29 |  |
|  | 17:00 | 35.26 | 30.39 | 488.17 |  |
|  | 18:00 | 35.92 | 31.23 | 519.64 |  |
|  | 19:00 | 35.00 | 30.42 | 515.55 |  |
|  | 20:00 | 35.70 | 30.43 | 531.57 |  |
|  | 21:00 | 33.84 | 29.87 | 504.59 |  |
|  | 22:00 | 36.17 | 30.30 | 514.36 |  |
|  | 23:00 | 36.42 | 31.03 | 502.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |