山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-11 | 7.91 | 19.68 | 0.74 | 8.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-11锅炉 | 0:00 | 36.52 | 30.76 | 507.30 |  |
|  | 1:00 | 36.30 | 31.02 | 494.28 |  |
|  | 2:00 | 36.70 | 30.66 | 511.72 |  |
|  | 3:00 | 36.46 | 30.78 | 504.23 |  |
|  | 4:00 | 36.26 | 30.75 | 516.87 |  |
|  | 5:00 | 36.24 | 31.02 | 486.60 |  |
|  | 6:00 | 36.93 | 30.36 | 486.43 |  |
|  | 7:00 | 36.76 | 31.08 | 495.90 |  |
|  | 8:00 | 35.78 | 30.26 | 502.88 |  |
|  | 9:00 | 35.00 | 30.85 | 503.59 |  |
|  | 10:00 | 35.11 | 30.71 | 518.60 |  |
|  | 11:00 | 37.13 | 30.85 | 551.22 |  |
|  | 12:00 | 33.60 | 34.24 | 541.19 |  |
|  | 13:00 | 32.96 | 31.76 | 544.36 |  |
|  | 14:00 | 32.72 | 28.99 | 544.18 |  |
|  | 15:00 | 35.38 | 30.33 | 533.09 |  |
|  | 16:00 | 34.67 | 31.22 | 536.98 |  |
|  | 17:00 | 35.60 | 29.44 | 531.22 |  |
|  | 18:00 | 38.94 | 30.74 | 522.14 |  |
|  | 19:00 | 36.40 | 30.23 | 529.35 |  |
|  | 20:00 | 35.81 | 30.52 | 537.33 |  |
|  | 21:00 | 36.24 | 30.19 | 526.43 |  |
|  | 22:00 | 35.80 | 31.64 | 513.92 |  |
|  | 23:00 | 35.79 | 30.87 | 502.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |