山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-12 | 7.58 | 14.03 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-12锅炉 | 0:00 | 36.24 | 31.12 | 512.25 |  |
|  | 1:00 | 35.04 | 29.94 | 510.81 |  |
|  | 2:00 | 36.09 | 30.83 | 506.34 |  |
|  | 3:00 | 35.36 | 28.76 | 496.86 |  |
|  | 4:00 | 35.73 | 31.01 | 494.93 |  |
|  | 5:00 | 36.31 | 29.46 | 488.66 |  |
|  | 6:00 | 35.95 | 30.81 | 486.44 |  |
|  | 7:00 | 36.67 | 28.09 | 482.40 |  |
|  | 8:00 | 36.43 | 30.81 | 501.33 |  |
|  | 9:00 | 35.83 | 28.42 | 501.95 |  |
|  | 10:00 | 35.49 | 31.18 | 510.42 |  |
|  | 11:00 | 34.17 | 29.42 | 525.82 |  |
|  | 12:00 | 34.63 | 29.70 | 517.81 |  |
|  | 13:00 | 36.16 | 30.27 | 522.49 |  |
|  | 14:00 | 37.33 | 31.93 | 535.93 |  |
|  | 15:00 | 34.40 | 32.15 | 523.69 |  |
|  | 16:00 | 34.62 | 29.50 | 391.20 |  |
|  | 17:00 | 39.62 | 31.76 | 485.33 |  |
|  | 18:00 | 35.20 | 29.24 | 517.53 |  |
|  | 19:00 | 35.33 | 30.94 | 509.86 |  |
|  | 20:00 | 36.02 | 30.40 | 505.73 |  |
|  | 21:00 | 35.15 | 30.46 | 518.02 |  |
|  | 22:00 | 35.18 | 30.49 | 498.26 |  |
|  | 23:00 | 35.93 | 30.59 | 496.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |