山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-13 | 7.77 | 22.00 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-13锅炉 | 0:00 | 36.19 | 30.25 | 501.62 |  |
|  | 1:00 | 36.98 | 30.80 | 492.69 |  |
|  | 2:00 | 36.95 | 30.07 | 491.11 |  |
|  | 3:00 | 36.97 | 30.89 | 480.53 |  |
|  | 4:00 | 37.21 | 29.96 | 485.36 |  |
|  | 5:00 | 36.78 | 30.64 | 487.49 |  |
|  | 6:00 | 36.71 | 29.65 | 487.67 |  |
|  | 7:00 | 37.03 | 31.04 | 499.34 |  |
|  | 8:00 | 36.33 | 30.61 | 512.07 |  |
|  | 9:00 | 35.70 | 31.15 | 515.27 |  |
|  | 10:00 | 36.30 | 29.98 | 531.38 |  |
|  | 11:00 | 35.94 | 31.07 | 533.97 |  |
|  | 12:00 | 36.19 | 30.18 | 541.67 |  |
|  | 13:00 | 35.33 | 31.05 | 547.32 |  |
|  | 14:00 | 35.73 | 31.43 | 534.43 |  |
|  | 15:00 | 36.30 | 31.71 | 527.08 |  |
|  | 16:00 | 36.84 | 30.73 | 521.59 |  |
|  | 17:00 | 36.75 | 30.95 | 516.91 |  |
|  | 18:00 | 35.28 | 30.45 | 488.20 |  |
|  | 19:00 | 35.93 | 30.55 | 520.14 |  |
|  | 20:00 | 35.59 | 29.85 | 517.95 |  |
|  | 21:00 | 35.39 | 30.83 | 511.75 |  |
|  | 22:00 | 36.26 | 31.18 | 515.41 |  |
|  | 23:00 | 36.20 | 30.49 | 516.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |