山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-19 | 7.94 | 19.92 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-19锅炉 | 0:00 | 41.95 | 27.63 | 412.24 |  |
|  | 1:00 | 44.24 | 27.57 | 421.49 |  |
|  | 2:00 | 42.98 | 28.60 | 436.77 |  |
|  | 3:00 | 41.86 | 28.65 | 428.66 |  |
|  | 4:00 | 42.09 | 28.94 | 414.66 |  |
|  | 5:00 | 42.11 | 28.14 | 416.89 |  |
|  | 6:00 | 42.48 | 29.67 | 432.55 |  |
|  | 7:00 | 42.84 | 29.10 | 446.67 |  |
|  | 8:00 | 44.53 | 30.53 | 456.15 |  |
|  | 9:00 | 42.61 | 29.93 | 443.38 |  |
|  | 10:00 | 42.16 | 30.46 | 444.23 |  |
|  | 11:00 | 44.70 | 31.68 | 460.17 |  |
|  | 12:00 | 42.51 | 32.70 | 452.51 |  |
|  | 13:00 | 42.28 | 32.75 | 457.99 |  |
|  | 14:00 | 45.33 | 32.42 | 464.39 |  |
|  | 15:00 | 44.12 | 32.44 | 464.79 |  |
|  | 16:00 | 43.67 | 32.63 | 476.12 |  |
|  | 17:00 | 42.21 | 32.54 | 476.44 |  |
|  | 18:00 | 41.93 | 32.33 | 491.18 |  |
|  | 19:00 | 43.20 | 31.78 | 510.96 |  |
|  | 20:00 | 42.27 | 31.19 | 483.51 |  |
|  | 21:00 | 42.59 | 30.62 | 487.60 |  |
|  | 22:00 | 42.05 | 31.09 | 486.11 |  |
|  | 23:00 | 42.74 | 31.02 | 481.17 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |