山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-20 | 8.12 | 14.35 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-20锅炉 | 0:00 | 46.86 | 30.27 | 477.04 |  |
|  | 1:00 | 42.41 | 31.57 | 458.31 |  |
|  | 2:00 | 43.81 | 30.73 | 462.56 |  |
|  | 3:00 | 43.08 | 31.11 | 455.77 |  |
|  | 4:00 | 43.16 | 30.88 | 462.45 |  |
|  | 5:00 | 45.10 | 31.18 | 480.33 |  |
|  | 6:00 | 46.23 | 31.88 | 459.37 |  |
|  | 7:00 | 42.47 | 31.35 | 463.93 |  |
|  | 8:00 | 43.88 | 30.64 | 456.70 |  |
|  | 9:00 | 42.15 | 31.41 | 464.13 |  |
|  | 10:00 | 41.71 | 30.87 | 457.63 |  |
|  | 11:00 | 42.96 | 31.58 | 471.62 |  |
|  | 12:00 | 42.23 | 30.51 | 460.10 |  |
|  | 13:00 | 46.65 | 31.45 | 456.60 |  |
|  | 14:00 | 43.48 | 31.76 | 457.96 |  |
|  | 15:00 | 41.79 | 30.81 | 452.18 |  |
|  | 16:00 | 42.81 | 30.68 | 434.65 |  |
|  | 17:00 | 50.50 | 31.59 | 451.48 |  |
|  | 18:00 | 43.49 | 31.41 | 432.60 |  |
|  | 19:00 | 42.31 | 31.21 | 445.96 |  |
|  | 20:00 | 43.99 | 30.18 | 460.46 |  |
|  | 21:00 | 42.41 | 30.72 | 478.44 |  |
|  | 22:00 | 42.84 | 31.18 | 461.64 |  |
|  | 23:00 | 41.99 | 30.41 | 453.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |