山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-23 | 7.95 | 12.24 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-23锅炉 | 0:00 | 31.21 | 29.99 | 440.47 |  |
|  | 1:00 | 30.96 | 31.17 | 453.07 |  |
|  | 2:00 | 30.45 | 30.38 | 463.69 |  |
|  | 3:00 | 30.15 | 31.13 | 471.70 |  |
|  | 4:00 | 30.80 | 31.29 | 481.86 |  |
|  | 5:00 | 34.33 | 31.34 | 453.85 |  |
|  | 6:00 | 31.78 | 31.18 | 452.33 |  |
|  | 7:00 | 31.26 | 31.29 | 427.41 |  |
|  | 8:00 | 48.40 | 31.54 | 445.78 |  |
|  | 9:00 | 32.05 | 30.94 | 473.81 |  |
|  | 10:00 | 29.77 | 30.47 | 480.44 |  |
|  | 11:00 | 29.46 | 29.99 | 484.30 |  |
|  | 12:00 | 30.88 | 30.59 | 463.82 |  |
|  | 13:00 | 32.55 | 31.25 | 481.08 |  |
|  | 14:00 | 29.90 | 30.63 | 474.29 |  |
|  | 15:00 | 29.71 | 30.55 | 485.65 |  |
|  | 16:00 | 30.93 | 31.43 | 492.83 |  |
|  | 17:00 | 30.35 | 30.26 | 498.48 |  |
|  | 18:00 | 31.71 | 31.29 | 495.09 |  |
|  | 19:00 | 29.46 | 31.82 | 483.04 |  |
|  | 20:00 | 32.95 | 31.11 | 457.08 |  |
|  | 21:00 | 30.22 | 32.34 | 475.46 |  |
|  | 22:00 | 30.70 | 30.86 | 478.97 |  |
|  | 23:00 | 29.89 | 31.31 | 484.39 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |