山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-25 | 8.13 | 16.00 | 0.84 | 10.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-25锅炉 | 0:00 | 30.78 | 30.87 | 491.84 |  |
|  | 1:00 | 32.03 | 31.06 | 496.32 |  |
|  | 2:00 | 31.15 | 31.42 | 490.00 |  |
|  | 3:00 | 31.88 | 31.54 | 502.04 |  |
|  | 4:00 | 32.29 | 31.61 | 484.39 |  |
|  | 5:00 | 33.85 | 31.06 | 494.52 |  |
|  | 6:00 | 30.67 | 31.31 | 493.96 |  |
|  | 7:00 | 30.14 | 31.44 | 488.17 |  |
|  | 8:00 | 29.98 | 30.40 | 500.49 |  |
|  | 9:00 | 30.01 | 30.72 | 497.34 |  |
|  | 10:00 | 30.46 | 30.83 | 496.15 |  |
|  | 11:00 | 30.38 | 31.38 | 520.04 |  |
|  | 12:00 | 30.30 | 32.08 | 513.21 |  |
|  | 13:00 | 38.50 | 30.91 | 541.72 |  |
|  | 14:00 | 33.83 | 31.85 | 533.47 |  |
|  | 15:00 | 30.22 | 31.37 | 508.99 |  |
|  | 16:00 | 34.70 | 31.52 | 492.84 |  |
|  | 17:00 | 30.86 | 31.72 | 502.27 |  |
|  | 18:00 | 31.72 | 31.86 | 455.58 |  |
|  | 19:00 | 29.74 | 31.09 | 485.77 |  |
|  | 20:00 | 31.18 | 30.99 | 504.92 |  |
|  | 21:00 | 30.86 | 31.38 | 517.84 |  |
|  | 22:00 | 32.25 | 31.55 | 497.62 |  |
|  | 23:00 | 31.94 | 32.02 | 489.40 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |