山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-26 | 7.95 | 19.92 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-26锅炉 | 0:00 | 31.38 | 31.14 | 497.56 |  |
|  | 1:00 | 30.84 | 31.22 | 516.10 |  |
|  | 2:00 | 30.05 | 30.84 | 530.81 |  |
|  | 3:00 | 30.66 | 30.96 | 501.97 |  |
|  | 4:00 | 30.46 | 32.11 | 481.99 |  |
|  | 5:00 | 31.19 | 31.85 | 491.53 |  |
|  | 6:00 | 31.70 | 29.71 | 497.17 |  |
|  | 7:00 | 32.05 | 31.54 | 477.46 |  |
|  | 8:00 | 30.80 | 30.86 | 500.45 |  |
|  | 9:00 | 30.87 | 30.83 | 493.40 |  |
|  | 10:00 | 31.82 | 31.18 | 494.25 |  |
|  | 11:00 | 34.50 | 30.61 | 493.67 |  |
|  | 12:00 | 31.06 | 31.00 | 514.58 |  |
|  | 13:00 | 30.77 | 30.85 | 520.91 |  |
|  | 14:00 | 31.64 | 32.11 | 512.26 |  |
|  | 15:00 | 30.13 | 32.01 | 508.01 |  |
|  | 16:00 | 32.18 | 31.67 | 511.04 |  |
|  | 17:00 | 30.39 | 31.13 | 508.46 |  |
|  | 18:00 | 31.87 | 31.29 | 510.28 |  |
|  | 19:00 | 29.62 | 31.05 | 505.93 |  |
|  | 20:00 | 29.02 | 31.20 | 527.52 |  |
|  | 21:00 | 30.33 | 31.38 | 514.85 |  |
|  | 22:00 | 30.42 | 30.96 | 524.90 |  |
|  | 23:00 | 31.34 | 31.40 | 530.70 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |