山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-28 | 7.98 | 15.87 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-28锅炉 | 0:00 | 34.24 | 31.03 | 483.00 |  |
|  | 1:00 | 30.55 | 31.18 | 503.26 |  |
|  | 2:00 | 30.29 | 31.03 | 492.71 |  |
|  | 3:00 | 29.09 | 31.03 | 492.85 |  |
|  | 4:00 | 30.82 | 30.95 | 502.07 |  |
|  | 5:00 | 29.86 | 30.99 | 504.03 |  |
|  | 6:00 | 32.48 | 31.42 | 500.53 |  |
|  | 7:00 | 30.60 | 31.44 | 510.60 |  |
|  | 8:00 | 30.46 | 31.56 | 496.49 |  |
|  | 9:00 | 31.50 | 30.98 | 519.90 |  |
|  | 10:00 | 32.80 | 32.00 | 484.90 |  |
|  | 11:00 | 29.47 | 30.72 | 512.69 |  |
|  | 12:00 | 31.42 | 31.46 | 504.67 |  |
|  | 13:00 | 31.27 | 31.14 | 524.15 |  |
|  | 14:00 | 29.77 | 31.12 | 528.53 |  |
|  | 15:00 | 29.36 | 21.58 | 304.05 |  |
|  | 16:00 | 29.50 | 31.03 | 500.53 |  |
|  | 17:00 | 30.35 | 31.18 | 510.60 |  |
|  | 18:00 | 30.82 | 31.03 | 496.49 |  |
|  | 19:00 | 30.44 | 31.03 | 519.90 |  |
|  | 20:00 | 31.30 | 30.95 | 484.90 |  |
|  | 21:00 | 32.07 | 30.99 | 512.69 |  |
|  | 22:00 | 30.91 | 31.42 | 504.67 |  |
|  | 23:00 | 31.74 | 31.44 | 524.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |