山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-29 | 7.90 | 19.76 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-29锅炉 | 0:00 | 30.20 | 31.42 | 483.00 |  |
|  | 1:00 | 31.31 | 31.96 | 503.26 |  |
|  | 2:00 | 30.67 | 30.53 | 492.71 |  |
|  | 3:00 | 33.50 | 31.03 | 492.85 |  |
|  | 4:00 | 32.38 | 30.95 | 502.07 |  |
|  | 5:00 | 34.04 | 30.99 | 504.03 |  |
|  | 6:00 | 31.38 | 31.42 | 500.53 |  |
|  | 7:00 | 31.25 | 31.44 | 510.60 |  |
|  | 8:00 | 31.35 | 31.56 | 496.49 |  |
|  | 9:00 | 32.47 | 30.98 | 519.90 |  |
|  | 10:00 | 30.21 | 31.13 | 524.06 |  |
|  | 11:00 | 32.27 | 30.20 | 516.60 |  |
|  | 12:00 | 31.16 | 31.35 | 522.63 |  |
|  | 13:00 | 31.81 | 30.13 | 502.63 |  |
|  | 14:00 | 33.29 | 31.14 | 509.22 |  |
|  | 15:00 | 30.27 | 31.42 | 520.89 |  |
|  | 16:00 | 31.48 | 31.96 | 501.91 |  |
|  | 17:00 | 31.91 | 30.53 | 508.72 |  |
|  | 18:00 | 31.79 | 31.19 | 521.01 |  |
|  | 19:00 | 30.73 | 30.71 | 523.76 |  |
|  | 20:00 | 30.84 | 30.99 | 513.33 |  |
|  | 21:00 | 31.14 | 30.83 | 518.65 |  |
|  | 22:00 | 31.88 | 31.24 | 486.37 |  |
|  | 23:00 | 33.05 | 30.87 | 480.30 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |