山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-1 | 7.99 | 13.94 | 0.67 | 6.5 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-1锅炉 | 0:00 | 31.41 | 31.86 | 471.18 |  |
|  | 1:00 | 31.56 | 31.04 | 478.23 |  |
|  | 2:00 | 31.35 | 31.53 | 472.42 |  |
|  | 3:00 | 31.97 | 30.81 | 501.98 |  |
|  | 4:00 | 30.79 | 31.04 | 477.89 |  |
|  | 5:00 | 30.58 | 31.20 | 481.14 |  |
|  | 6:00 | 29.78 | 31.43 | 491.12 |  |
|  | 7:00 | 30.64 | 31.27 | 495.40 |  |
|  | 8:00 | 30.65 | 31.52 | 475.74 |  |
|  | 9:00 | 31.28 | 31.38 | 484.31 |  |
|  | 10:00 | 29.30 | 30.61 | 508.77 |  |
|  | 11:00 | 33.61 | 31.34 | 499.49 |  |
|  | 12:00 | 30.05 | 32.05 | 499.97 |  |
|  | 13:00 | 29.34 | 31.27 | 490.98 |  |
|  | 14:00 | 29.22 | 30.88 | 506.45 |  |
|  | 15:00 | 31.08 | 31.52 | 499.42 |  |
|  | 16:00 | 32.36 | 30.84 | 506.92 |  |
|  | 17:00 | 31.35 | 30.98 | 493.09 |  |
|  | 18:00 | 30.90 | 31.19 | 488.94 |  |
|  | 19:00 | 31.69 | 31.56 | 488.03 |  |
|  | 20:00 | 29.54 | 30.15 | 502.77 |  |
|  | 21:00 | 32.56 | 30.96 | 504.44 |  |
|  | 22:00 | 31.48 | 31.39 | 484.41 |  |
|  | 23:00 | 30.29 | 31.20 | 474.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |