山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-3 | 8.07 | 19.92 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-3锅炉 | 0:00 | 30.66 | 30.62 | 478.08 |  |
|  | 1:00 | 32.28 | 31.51 | 487.86 |  |
|  | 2:00 | 33.66 | 31.16 | 513.37 |  |
|  | 3:00 | 30.61 | 30.38 | 506.87 |  |
|  | 4:00 | 30.05 | 31.07 | 471.86 |  |
|  | 5:00 | 31.93 | 31.28 | 502.86 |  |
|  | 6:00 | 31.95 | 30.77 | 469.96 |  |
|  | 7:00 | 30.14 | 30.52 | 498.42 |  |
|  | 8:00 | 30.88 | 31.13 | 492.06 |  |
|  | 9:00 | 31.46 | 31.15 | 500.40 |  |
|  | 10:00 | 33.94 | 31.57 | 480.93 |  |
|  | 11:00 | 32.53 | 31.00 | 505.97 |  |
|  | 12:00 | 30.46 | 31.93 | 496.66 |  |
|  | 13:00 | 31.37 | 30.59 | 485.28 |  |
|  | 14:00 | 29.79 | 31.39 | 493.87 |  |
|  | 15:00 | 32.16 | 31.31 | 484.47 |  |
|  | 16:00 | 30.59 | 31.11 | 498.78 |  |
|  | 17:00 | 30.68 | 30.65 | 448.99 |  |
|  | 18:00 | 30.79 | 30.92 | 456.53 |  |
|  | 19:00 | 31.30 | 31.18 | 445.78 |  |
|  | 20:00 | 31.04 | 30.92 | 488.56 |  |
|  | 21:00 | 31.89 | 30.77 | 477.05 |  |
|  | 22:00 | 32.31 | 31.57 | 510.36 |  |
|  | 23:00 | 32.71 | 31.54 | 467.68 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |