山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-6 | 7.96 | 55.22 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-6锅炉 | 0:00 | 32.20 | 31.75 | 454.47 |  |
|  | 1:00 | 30.23 | 31.49 | 440.42 |  |
|  | 2:00 | 29.52 | 30.95 | 447.09 |  |
|  | 3:00 | 29.73 | 31.82 | 451.28 |  |
|  | 4:00 | 29.85 | 30.85 | 461.78 |  |
|  | 5:00 | 32.20 | 31.48 | 464.66 |  |
|  | 6:00 | 30.40 | 30.85 | 452.34 |  |
|  | 7:00 | 34.09 | 30.80 | 460.12 |  |
|  | 8:00 | 30.43 | 30.98 | 454.61 |  |
|  | 9:00 | 29.72 | 30.99 | 465.50 |  |
|  | 10:00 | 31.91 | 31.11 | 439.36 |  |
|  | 11:00 | 29.90 | 31.89 | 455.17 |  |
|  | 12:00 | 31.00 | 31.41 | 449.57 |  |
|  | 13:00 | 32.04 | 31.30 | 458.81 |  |
|  | 14:00 | 29.32 | 31.64 | 455.56 |  |
|  | 15:00 | 31.10 | 31.14 | 461.97 |  |
|  | 16:00 | 31.30 | 30.78 | 450.12 |  |
|  | 17:00 | 31.08 | 31.21 | 476.34 |  |
|  | 18:00 | 30.55 | 30.27 | 496.13 |  |
|  | 19:00 | 29.05 | 30.98 | 473.10 |  |
|  | 20:00 | 30.74 | 31.11 | 457.27 |  |
|  | 21:00 | 29.17 | 31.65 | 446.17 |  |
|  | 22:00 | 30.34 | 30.86 | 449.96 |  |
|  | 23:00 | 30.42 | 30.45 | 473.41 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |