山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-7 | 8.49 | 34.48 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-7锅炉 | 0:00 | 30.92 | 31.55 | 461.60 |  |
|  | 1:00 | 32.92 | 31.46 | 476.14 |  |
|  | 2:00 | 31.44 | 31.39 | 471.31 |  |
|  | 3:00 | 32.41 | 31.09 | 473.60 |  |
|  | 4:00 | 34.02 | 31.00 | 442.90 |  |
|  | 5:00 | 29.79 | 30.93 | 463.58 |  |
|  | 6:00 | 30.19 | 30.97 | 467.38 |  |
|  | 7:00 | 30.55 | 30.67 | 472.91 |  |
|  | 8:00 | 29.87 | 30.51 | 468.76 |  |
|  | 9:00 | 30.07 | 31.34 | 470.69 |  |
|  | 10:00 | 30.19 | 31.65 | 484.32 |  |
|  | 11:00 | 29.85 | 31.21 | 482.36 |  |
|  | 12:00 | 30.67 | 31.19 | 452.97 |  |
|  | 13:00 | 32.22 | 31.47 | 454.80 |  |
|  | 14:00 | 31.02 | 32.26 | 470.10 |  |
|  | 15:00 | 30.20 | 31.46 | 472.83 |  |
|  | 16:00 | 28.91 | 31.29 | 474.71 |  |
|  | 17:00 | 27.98 | 31.70 | 496.75 |  |
|  | 18:00 | 29.71 | 31.98 | 481.35 |  |
|  | 19:00 | 30.05 | 31.00 | 502.04 |  |
|  | 20:00 | 28.66 | 35.24 | 484.26 |  |
|  | 21:00 | 29.20 | 33.80 | 435.87 |  |
|  | 22:00 | 30.38 | 31.29 | 458.31 |  |
|  | 23:00 | 31.92 | 31.78 | 457.28 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |