山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-8 | 8.70 | 46.00 | 0.38 | 17.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-8锅炉 | 0:00 | 29.75 | 31.26 | 465.18 |  |
|  | 1:00 | 31.29 | 30.23 | 476.74 |  |
|  | 2:00 | 47.96 | 31.00 | 496.99 |  |
|  | 3:00 | 30.83 | 31.83 | 460.49 |  |
|  | 4:00 | 30.78 | 30.28 | 451.16 |  |
|  | 5:00 | 29.67 | 30.95 | 464.18 |  |
|  | 6:00 | 30.56 | 30.45 | 443.42 |  |
|  | 7:00 | 31.10 | 31.18 | 459.35 |  |
|  | 8:00 | 29.54 | 31.11 | 435.13 |  |
|  | 9:00 | 29.96 | 30.90 | 475.21 |  |
|  | 10:00 | 31.88 | 30.14 | 473.04 |  |
|  | 11:00 | 31.80 | 31.56 | 450.99 |  |
|  | 12:00 | 29.83 | 32.21 | 458.40 |  |
|  | 13:00 | 31.59 | 34.10 | 448.32 |  |
|  | 14:00 | 30.75 | 38.75 | 478.17 |  |
|  | 15:00 | 29.25 | 35.04 | 472.50 |  |
|  | 16:00 | 30.23 | 30.90 | 447.51 |  |
|  | 17:00 | 30.76 | 30.85 | 455.85 |  |
|  | 18:00 | 33.65 | 31.40 | 474.13 |  |
|  | 19:00 | 31.10 | 29.84 | 478.04 |  |
|  | 20:00 | 41.47 | 31.31 | 484.99 |  |
|  | 21:00 | 30.95 | 31.34 | 477.43 |  |
|  | 22:00 | 30.82 | 31.21 | 488.56 |  |
|  | 23:00 | 31.18 | 31.15 | 469.66 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |