山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-10 | 8.45 | 28.00 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-10锅炉 | 0:00 | 30.49 | 30.84 | 417.85 |  |
|  | 1:00 | 30.72 | 31.44 | 456.90 |  |
|  | 2:00 | 30.36 | 30.00 | 461.33 |  |
|  | 3:00 | 29.70 | 31.16 | 477.56 |  |
|  | 4:00 | 31.14 | 29.90 | 471.73 |  |
|  | 5:00 | 31.90 | 31.24 | 477.05 |  |
|  | 6:00 | 30.52 | 30.15 | 476.40 |  |
|  | 7:00 | 30.94 | 30.99 | 466.82 |  |
|  | 8:00 | 30.00 | 30.71 | 473.63 |  |
|  | 9:00 | 31.90 | 31.20 | 476.96 |  |
|  | 10:00 | 34.26 | 30.38 | 456.71 |  |
|  | 11:00 | 31.09 | 32.30 | 463.98 |  |
|  | 12:00 | 32.26 | 30.15 | 454.61 |  |
|  | 13:00 | 33.73 | 31.07 | 461.52 |  |
|  | 14:00 | 31.52 | 31.32 | 443.10 |  |
|  | 15:00 | 31.16 | 29.74 | 474.35 |  |
|  | 16:00 | 30.78 | 31.35 | 483.18 |  |
|  | 17:00 | 33.21 | 29.20 | 445.85 |  |
|  | 18:00 | 32.92 | 31.11 | 467.92 |  |
|  | 19:00 | 29.77 | 29.44 | 451.57 |  |
|  | 20:00 | 31.81 | 31.67 | 454.73 |  |
|  | 21:00 | 34.31 | 28.23 | 476.47 |  |
|  | 22:00 | 30.93 | 31.01 | 492.96 |  |
|  | 23:00 | 30.04 | 28.74 | 478.84 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |