山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-11 | 7.80 | 23.81 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-11锅炉 | 0:00 | 30.19 | 32.00 | 478.36 |  |
|  | 1:00 | 30.07 | 29.61 | 487.00 |  |
|  | 2:00 | 30.22 | 29.61 | 512.01 |  |
|  | 3:00 | 30.04 | 30.93 | 509.86 |  |
|  | 4:00 | 30.15 | 31.19 | 491.39 |  |
|  | 5:00 | 31.45 | 35.74 | 486.69 |  |
|  | 6:00 | 30.99 | 31.32 | 504.27 |  |
|  | 7:00 | 29.78 | 30.25 | 507.68 |  |
|  | 8:00 | 30.74 | 30.75 | 525.97 |  |
|  | 9:00 | 38.44 | 30.36 | 540.18 |  |
|  | 10:00 | 32.80 | 30.58 | 505.52 |  |
|  | 11:00 | 34.95 | 30.03 | 529.64 |  |
|  | 12:00 | 33.16 | 30.43 | 535.98 |  |
|  | 13:00 | 29.77 | 31.01 | 551.33 |  |
|  | 14:00 | 31.10 | 31.32 | 539.32 |  |
|  | 15:00 | 30.12 | 32.14 | 506.89 |  |
|  | 16:00 | 29.97 | 31.21 | 504.40 |  |
|  | 17:00 | 30.22 | 31.19 | 524.86 |  |
|  | 18:00 | 30.19 | 30.11 | 518.17 |  |
|  | 19:00 | 30.14 | 30.93 | 542.07 |  |
|  | 20:00 | 31.24 | 31.19 | 525.75 |  |
|  | 21:00 | 30.16 | 30.96 | 519.04 |  |
|  | 22:00 | 29.85 | 31.12 | 519.05 |  |
|  | 23:00 | 31.24 | 31.72 | 487.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |