山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-13 | 8.38 | 20.08 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-13锅炉 | 0:00 | 31.87 | 30.83 | 525.64 |  |
|  | 1:00 | 31.51 | 30.45 | 559.87 |  |
|  | 2:00 | 32.11 | 31.18 | 550.49 |  |
|  | 3:00 | 30.97 | 30.60 | 540.25 |  |
|  | 4:00 | 31.61 | 31.30 | 512.03 |  |
|  | 5:00 | 30.31 | 30.51 | 545.46 |  |
|  | 6:00 | 31.97 | 31.32 | 560.36 |  |
|  | 7:00 | 32.06 | 30.95 | 552.72 |  |
|  | 8:00 | 30.75 | 32.20 | 534.39 |  |
|  | 9:00 | 29.94 | 30.01 | 508.54 |  |
|  | 10:00 | 30.92 | 31.87 | 482.74 |  |
|  | 11:00 | 30.33 | 31.07 | 498.44 |  |
|  | 12:00 | 30.30 | 31.50 | 467.95 |  |
|  | 13:00 | 29.46 | 31.31 | 490.83 |  |
|  | 14:00 | 31.17 | 31.23 | 541.53 |  |
|  | 15:00 | 30.15 | 31.40 | 515.52 |  |
|  | 16:00 | 31.21 | 30.81 | 463.77 |  |
|  | 17:00 | 30.67 | 30.06 | 490.49 |  |
|  | 18:00 | 37.93 | 31.17 | 509.84 |  |
|  | 19:00 | 30.54 | 30.61 | 518.01 |  |
|  | 20:00 | 31.43 | 30.96 | 502.32 |  |
|  | 21:00 | 29.59 | 30.29 | 494.48 |  |
|  | 22:00 | 29.40 | 31.39 | 503.57 |  |
|  | 23:00 | 30.25 | 30.19 | 509.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |