山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-15 | 8.53 | 17.93 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-15锅炉 | 0:00 | 29.35 | 30.47 | 471.52 |  |
|  | 1:00 | 30.00 | 31.17 | 472.79 |  |
|  | 2:00 | 30.07 | 31.61 | 467.08 |  |
|  | 3:00 | 35.30 | 31.50 | 491.86 |  |
|  | 4:00 | 34.08 | 30.58 | 483.48 |  |
|  | 5:00 | 31.66 | 30.79 | 488.21 |  |
|  | 6:00 | 29.26 | 31.16 | 489.05 |  |
|  | 7:00 | 30.84 | 31.65 | 489.96 |  |
|  | 8:00 | 34.18 | 31.35 | 486.33 |  |
|  | 9:00 | 31.16 | 30.50 | 500.87 |  |
|  | 10:00 | 30.44 | 31.34 | 492.45 |  |
|  | 11:00 | 31.28 | 31.26 | 550.06 |  |
|  | 12:00 | 36.59 | 30.87 | 558.11 |  |
|  | 13:00 | 30.67 | 30.88 | 556.70 |  |
|  | 14:00 | 30.58 | 31.57 | 532.84 |  |
|  | 15:00 | 30.12 | 31.16 | 536.07 |  |
|  | 16:00 | 30.13 | 31.92 | 530.54 |  |
|  | 17:00 | 31.06 | 31.90 | 519.38 |  |
|  | 18:00 | 31.15 | 31.32 | 521.67 |  |
|  | 19:00 | 30.31 | 30.93 | 499.08 |  |
|  | 20:00 | 30.15 | 30.71 | 552.09 |  |
|  | 21:00 | 29.58 | 30.88 | 523.30 |  |
|  | 22:00 | 29.61 | 31.21 | 483.87 |  |
|  | 23:00 | 30.19 | 31.78 | 486.93 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |