山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-16 | 8.50 | 23.81 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-16锅炉 | 0:00 | 29.72 | 32.04 | 480.19 |  |
|  | 1:00 | 30.68 | 31.46 | 489.80 |  |
|  | 2:00 | 29.93 | 30.95 | 480.75 |  |
|  | 3:00 | 29.79 | 30.97 | 457.12 |  |
|  | 4:00 | 30.01 | 31.23 | 463.01 |  |
|  | 5:00 | 35.14 | 32.15 | 472.84 |  |
|  | 6:00 | 29.77 | 30.77 | 472.66 |  |
|  | 7:00 | 29.32 | 30.68 | 491.07 |  |
|  | 8:00 | 29.53 | 32.74 | 481.45 |  |
|  | 9:00 | 26.44 | 27.29 | 414.16 |  |
|  | 10:00 | 31.88 | 31.26 | 484.25 |  |
|  | 11:00 | 29.56 | 30.94 | 485.79 |  |
|  | 12:00 | 30.91 | 30.73 | 505.75 |  |
|  | 13:00 | 29.93 | 31.66 | 491.38 |  |
|  | 14:00 | 29.91 | 30.74 | 522.10 |  |
|  | 15:00 | 30.42 | 31.29 | 506.39 |  |
|  | 16:00 | 31.84 | 30.03 | 496.79 |  |
|  | 17:00 | 31.07 | 30.99 | 480.22 |  |
|  | 18:00 | 30.24 | 31.32 | 488.48 |  |
|  | 19:00 | 33.66 | 32.64 | 477.13 |  |
|  | 20:00 | 29.63 | 28.72 | 466.29 |  |
|  | 21:00 | 31.94 | 31.48 | 474.03 |  |
|  | 22:00 | 29.35 | 31.05 | 486.12 |  |
|  | 23:00 | 31.14 | 31.41 | 500.90 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |