山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-18 | 8.26 | 15.87 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-18锅炉 | 0:00 | 31.58 | 30.69 | 461.27 |  |
|  | 1:00 | 30.93 | 30.04 | 488.36 |  |
|  | 2:00 | 30.33 | 42.25 | 461.08 |  |
|  | 3:00 | 31.87 | 38.52 | 496.75 |  |
|  | 4:00 | 32.13 | 31.05 | 489.55 |  |
|  | 5:00 | 30.79 | 29.78 | 488.76 |  |
|  | 6:00 | 30.57 | 31.09 | 481.89 |  |
|  | 7:00 | 30.38 | 42.09 | 493.09 |  |
|  | 8:00 | 30.68 | 31.21 | 472.48 |  |
|  | 9:00 | 33.59 | 30.50 | 500.26 |  |
|  | 10:00 | 31.53 | 30.21 | 486.56 |  |
|  | 11:00 | 32.76 | 43.92 | 516.98 |  |
|  | 12:00 | 33.56 | 36.25 | 465.32 |  |
|  | 13:00 | 31.48 | 33.12 | 477326 |  |
|  | 14:00 | 25.78 | 26.75 | 465.68 |  |
|  | 15:00 | 31.35 | 30.01 | 486.35 |  |
|  | 16:00 | 29.96 | 33.42 | 491.79 |  |
|  | 17:00 | 35.07 | 30.09 | 487.58 |  |
|  | 18:00 | 32.35 | 30.82 | 503.55 |  |
|  | 19:00 | 30.79 | 30.57 | 507.16 |  |
|  | 20:00 | 31.38 | 30.98 | 488.65 |  |
|  | 21:00 | 32.72 | 31.45 | 494.60 |  |
|  | 22:00 | 30.97 | 30.48 | 465.14 |  |
|  | 23:00 | 31.56 | 31.16 | 475.95 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |