山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-20 | 8.79 | 23.90 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-20锅炉 | 0:00 | 30.32 | 31.24 | 469.82 |  |
|  | 1:00 | 30.27 | 30.59 | 491.44 |  |
|  | 2:00 | 30.84 | 30.65 | 500.65 |  |
|  | 3:00 | 29.61 | 31.65 | 452.94 |  |
|  | 4:00 | 29.86 | 32.28 | 442.27 |  |
|  | 5:00 | 30.40 | 31.05 | 452.66 |  |
|  | 6:00 | 31.83 | 35.28 | 484.19 |  |
|  | 7:00 | 32.06 | 35.02 | 456.61 |  |
|  | 8:00 | 31.93 | 30.51 | 482.89 |  |
|  | 9:00 | 29.92 | 30.87 | 477.43 |  |
|  | 10:00 | 33.72 | 35.16 | 461.81 |  |
|  | 11:00 | 30.87 | 32.46 | 459.32 |  |
|  | 12:00 | 29.95 | 31.73 | 454.59 |  |
|  | 13:00 | 30.27 | 31.19 | 478.16 |  |
|  | 14:00 | 30.46 | 31.25 | 493.48 |  |
|  | 15:00 | 29.52 | 30.54 | 502.64 |  |
|  | 16:00 | 31.01 | 31.13 | 487.46 |  |
|  | 17:00 | 47.12 | 31.32 | 470.02 |  |
|  | 18:00 | 30.87 | 30.93 | 481.37 |  |
|  | 19:00 | 30.16 | 31.36 | 463.85 |  |
|  | 20:00 | 29.72 | 30.95 | 449.23 |  |
|  | 21:00 | 33.46 | 30.99 | 476.51 |  |
|  | 22:00 | 31.66 | 31.48 | 496.58 |  |
|  | 23:00 | 35.82 | 30.96 | 490.55 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |