山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-22 | 8.37 | 16.19 | 0.52 | 10.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-22锅炉 | 0:00 | 30.92 | 31.33 | 508.23 |  |
|  | 1:00 | 30.45 | 31.64 | 506.12 |  |
|  | 2:00 | 31.91 | 49.25 | 515.99 |  |
|  | 3:00 | 33.27 | 39.61 | 478.24 |  |
|  | 4:00 | 31.16 | 32.22 | 467.52 |  |
|  | 5:00 | 32.63 | 31.46 | 508.34 |  |
|  | 6:00 | 32.67 | 35.66 | 499.78 |  |
|  | 7:00 | 32.69 | 33.92 | 510.97 |  |
|  | 8:00 | 32.33 | 29.25 | 497.53 |  |
|  | 9:00 | 30.55 | 31.22 | 511.21 |  |
|  | 10:00 | 30.57 | 29.26 | 531.23 |  |
|  | 11:00 | 31.53 | 29.56 | 523.25 |  |
|  | 12:00 | 31.14 | 31.12 | 522.69 |  |
|  | 13:00 | 28.69 | 31.17 | 512.86 |  |
|  | 14:00 | 29.83 | 31.09 | 515.87 |  |
|  | 15:00 | 33.18 | 31.01 | 536.33 |  |
|  | 16:00 | 30.82 | 31.16 | 509.46 |  |
|  | 17:00 | 30.69 | 33.95 | 512.03 |  |
|  | 18:00 | 31.13 | 35.06 | 508.66 |  |
|  | 19:00 | 30.69 | 34.23 | 535.27 |  |
|  | 20:00 | 31.16 | 31.66 | 516.21 |  |
|  | 21:00 | 30.45 | 31.70 | 478.59 |  |
|  | 22:00 | 29.90 | 31.61 | 480.98 |  |
|  | 23:00 | 30.60 | 31.21 | 450.84 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |