山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-23 | 8.37 | 20.08 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-23锅炉 | 0:00 | 30.78 | 32.44 | 462.77 |  |
|  | 1:00 | 31.60 | 31.92 | 436.07 |  |
|  | 2:00 | 29.95 | 38.66 | 450.22 |  |
|  | 3:00 | 35.09 | 32.74 | 466.80 |  |
|  | 4:00 | 29.74 | 29.57 | 452.28 |  |
|  | 5:00 | 30.41 | 31.43 | 482.35 |  |
|  | 6:00 | 30.69 | 29.97 | 467.55 |  |
|  | 7:00 | 31.02 | 31.14 | 475.19 |  |
|  | 8:00 | 32.22 | 31.72 | 477.48 |  |
|  | 9:00 | 30.30 | 30.81 | 489.09 |  |
|  | 10:00 | 30.24 | 30.99 | 494.89 |  |
|  | 11:00 | 34.74 | 30.71 | 494.61 |  |
|  | 12:00 | 34.02 | 31.01 | 482.00 |  |
|  | 13:00 | 31.36 | 31.30 | 453.23 |  |
|  | 14:00 | 36.35 | 31.13 | 490.25 |  |
|  | 15:00 | 33.11 | 30.36 | 498.90 |  |
|  | 16:00 | 31.14 | 32.14 | 511.83 |  |
|  | 17:00 | 31.43 | 32.63 | 509.65 |  |
|  | 18:00 | 32.10 | 31.61 | 487.70 |  |
|  | 19:00 | 31.14 | 31.16 | 475.87 |  |
|  | 20:00 | 32.56 | 31.87 | 484.94 |  |
|  | 21:00 | 31.14 | 30.41 | 485.70 |  |
|  | 22:00 | 30.22 | 30.80 | 488.85 |  |
|  | 23:00 | 30.62 | 30.60 | 510.88 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |