山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-24 | 8.49 | 20.08 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-24锅炉 | 0:00 | 31.96 | 30.44 | 500.83 |  |
|  | 1:00 | 33.48 | 30.66 | 483.75 |  |
|  | 2:00 | 33.08 | 31.14 | 487.60 |  |
|  | 3:00 | 30.49 | 30.16 | 510.93 |  |
|  | 4:00 | 31.97 | 30.66 | 504.71 |  |
|  | 5:00 | 30.44 | 29.69 | 491.13 |  |
|  | 6:00 | 33.52 | 31.20 | 467.69 |  |
|  | 7:00 | 30.45 | 31.30 | 497.40 |  |
|  | 8:00 | 31.70 | 30.86 | 516.69 |  |
|  | 9:00 | 39.26 | 31.15 | 499.54 |  |
|  | 10:00 | 29.78 | 30.61 | 554.08 |  |
|  | 11:00 | 29.72 | 30.48 | 556.52 |  |
|  | 12:00 | 31.23 | 31.23 | 515.66 |  |
|  | 13:00 | 34.35 | 31.83 | 512.21 |  |
|  | 14:00 | 29.39 | 32.15 | 526.70 |  |
|  | 15:00 | 30.25 | 30.78 | 509.72 |  |
|  | 16:00 | 30.78 | 31.29 | 490.78 |  |
|  | 17:00 | 31.75 | 31.41 | 478.86 |  |
|  | 18:00 | 35.19 | 31.57 | 507.29 |  |
|  | 19:00 | 32.02 | 31.04 | 505.33 |  |
|  | 20:00 | 31.55 | 31.78 | 498.68 |  |
|  | 21:00 | 31.91 | 31.40 | 504.55 |  |
|  | 22:00 | 30.79 | 32.11 | 506.12 |  |
|  | 23:00 | 30.83 | 31.83 | 510.90 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |