山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-25 | 8.51 | 22.00 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-25锅炉 | 0:00 | 29.91 | 47.91 | 500.22 |  |
|  | 1:00 | 29.36 | 31.57 | 521.24 |  |
|  | 2:00 | 30.68 | 31.93 | 507.80 |  |
|  | 3:00 | 31.22 | 31.38 | 523.41 |  |
|  | 4:00 | 30.27 | 31.38 | 530.22 |  |
|  | 5:00 | 31.73 | 31.67 | 518.45 |  |
|  | 6:00 | 33.71 | 34.48 | 553.75 |  |
|  | 7:00 | 30.10 | 28.77 | 549.02 |  |
|  | 8:00 | 30.84 | 30.11 | 540.38 |  |
|  | 9:00 | 31.90 | 31.30 | 543.26 |  |
|  | 10:00 | 31.41 | 31.19 | 552.58 |  |
|  | 11:00 | 30.15 | 41.40 | 516.77 |  |
|  | 12:00 | 31.95 | 31.34 | 526.75 |  |
|  | 13:00 | 31.47 | 33.85 | 521.62 |  |
|  | 14:00 | 30.56 | 30.13 | 519.57 |  |
|  | 15:00 | 35.45 | 31.35 | 513.86 |  |
|  | 16:00 | 29.91 | 31.61 | 530.08 |  |
|  | 17:00 | 30.30 | 31.05 | 506.34 |  |
|  | 18:00 | 33.10 | 31.53 | 481.22 |  |
|  | 19:00 | 31.02 | 31.88 | 502.28 |  |
|  | 20:00 | 33.61 | 44.39 | 524.83 |  |
|  | 21:00 | 32.23 | 30.91 | 503.25 |  |
|  | 22:00 | 31.98 | 31.73 | 493.12 |  |
|  | 23:00 | 32.26 | 31.00 | 527.04 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |