山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-29 | 7.95 | 16.06 | 0.68 | 10.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-29锅炉 | 0:00 | 30.79 | 31.93 | 495.22 |  |
|  | 1:00 | 31.02 | 31.24 | 483.26 |  |
|  | 2:00 | 31.38 | 30.60 | 492.66 |  |
|  | 3:00 | 29.64 | 31.21 | 520.31 |  |
|  | 4:00 | 32.86 | 31.88 | 520.23 |  |
|  | 5:00 | 30.64 | 31.58 | 501.54 |  |
|  | 6:00 | 31.82 | 30.67 | 509.12 |  |
|  | 7:00 | 30.46 | 32.09 | 512.63 |  |
|  | 8:00 | 35.15 | 28.19 | 530.65 |  |
|  | 9:00 | 30.76 | 30.93 | 534.13 |  |
|  | 10:00 | 31.73 | 31.96 | 532.53 |  |
|  | 11:00 | 33.26 | 30.99 | 525.42 |  |
|  | 12:00 | 30.14 | 70.46 | 522.65 |  |
|  | 13:00 | 31.52 | 31.23 | 514.64 |  |
|  | 14:00 | 30.84 | 30.57 | 544.47 |  |
|  | 15:00 | 30.90 | 30.34 | 533.80 |  |
|  | 16:00 | 30.93 | 31.40 | 559.73 |  |
|  | 17:00 | 30.09 | 31.49 | 558.48 |  |
|  | 18:00 | 29.92 | 31.86 | 554.32 |  |
|  | 19:00 | 31.62 | 31.38 | 546.00 |  |
|  | 20:00 | 29.88 | 30.40 | 554.76 |  |
|  | 21:00 | 30.35 | 31.56 | 558.20 |  |
|  | 22:00 | 32.32 | 32.59 | 546.58 |  |
|  | 23:00 | 30.10 | 33.06 | 535.44 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |