山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-30 | 8.43 | 23.90 | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-30锅炉 | 0:00 | 29.60 | 31.91 | 519.64 |  |
|  | 1:00 | 30.00 | 30.98 | 552.71 |  |
|  | 2:00 | 32.92 | 40.33 | 528.93 |  |
|  | 3:00 | 31.56 | 40.07 | 537.76 |  |
|  | 4:00 | 33.20 | 31.18 | 531.04 |  |
|  | 5:00 | 30.06 | 30.58 | 524.67 |  |
|  | 6:00 | 30.21 | 30.91 | 535.33 |  |
|  | 7:00 | 30.81 | 30.76 | 556.86 |  |
|  | 8:00 | 31.04 | 31.19 | 535.12 |  |
|  | 9:00 | 32.70 | 33.32 | 548.09 |  |
|  | 10:00 | 30.41 | 30.89 | 513.72 |  |
|  | 11:00 | 31.13 | 30.64 | 557.32 |  |
|  | 12:00 | 29.52 | 31.33 | 544.48 |  |
|  | 13:00 | 32.26 | 32.69 | 552.81 |  |
|  | 14:00 | 32.17 | 30.98 | 544.72 |  |
|  | 15:00 | 32.33 | 31.08 | 559.57 |  |
|  | 16:00 | 30.49 | 30.98 | 551.94 |  |
|  | 17:00 | 45.89 | 41.10 | 573.80 |  |
|  | 18:00 | 29.42 | 44.81 | 582.07 |  |
|  | 19:00 | 30.82 | 32.45 | 563.87 |  |
|  | 20:00 | 29.93 | 65.08 | 556.47 |  |
|  | 21:00 | 28.91 | 33.92 | 595.62 |  |
|  | 22:00 | 30.86 | 24.05 | 568.68 |  |
|  | 23:00 | 29.76 | 31.16 | 554.17 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |