山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-7 | 8.49 | 12.19 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-7锅炉 | 0:00 | 42.23 | 30.58 | 527.94 |  |
|  | 1:00 | 41.26 | 30.65 | 483.80 |  |
|  | 2:00 | 47.25 | 34.33 | 478.11 |  |
|  | 3:00 | 41.81 | 30.51 | 524.65 |  |
|  | 4:00 | 43.64 | 31.33 | 489.95 |  |
|  | 5:00 | 28.79 | 21.51 | 357.52 |  |
|  | 6:00 | 46.12 | 31.99 | 513.64 |  |
|  | 7:00 | 44.84 | 31.18 | 489.20 |  |
|  | 8:00 | 46.32 | 40.97 | 491.22 |  |
|  | 9:00 | 43.71 | 30.60 | 494.01 |  |
|  | 10:00 | 44.19 | 32.14 | 494.04 |  |
|  | 11:00 | 48.02 | 31.07 | 488.49 |  |
|  | 12:00 | 38.20 | 30.25 | 487.32 |  |
|  | 13:00 | 43.36 | 29.07 | 501.15 |  |
|  | 14:00 | 43.25 | 31.21 | 494.96 |  |
|  | 15:00 | 42.75 | 31.43 | 503.04 |  |
|  | 16:00 | 39.83 | 31.25 | 521.82 |  |
|  | 17:00 | 42.59 | 30.08 | 505.02 |  |
|  | 18:00 | 42.05 | 31.95 | 501.29 |  |
|  | 19:00 | 40.34 | 32.60 | 493.24 |  |
|  | 20:00 | 39.21 | 32.04 | 490.36 |  |
|  | 21:00 | 40.66 | 36.86 | 581.41 |  |
|  | 22:00 | 39.01 | 30.51 | 482.63 |  |
|  | 23:00 | 38.68 | 31.45 | 498.31 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |