山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-8 | 8.05 | 14.00 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-8锅炉 | 0:00 | 40.65 | 30.66 | 503.53 |  |
|  | 1:00 | 41.28 | 31.85 | 510.33 |  |
|  | 2:00 | 40.52 | 30.83 | 493.12 |  |
|  | 3:00 | 42.05 | 31.22 | 488.54 |  |
|  | 4:00 | 42.18 | 30.77 | 515.95 |  |
|  | 5:00 | 40.77 | 31.17 | 521.92 |  |
|  | 6:00 | 40.02 | 31.86 | 490.12 |  |
|  | 7:00 | 40.81 | 31.28 | 489.35 |  |
|  | 8:00 | 42.54 | 31.31 | 510.89 |  |
|  | 9:00 | 38.43 | 30.27 | 472.69 |  |
|  | 10:00 | 37.67 | 30.51 | 454.36 |  |
|  | 11:00 | 38.92 | 32.41 | 422.67 |  |
|  | 12:00 | 40.72 | 31.27 | 462.56 |  |
|  | 13:00 | 39.44 | 31.26 | 493.07 |  |
|  | 14:00 | 37.84 | 30.78 | 480.50 |  |
|  | 15:00 | 40.55 | 31.57 | 486.71 |  |
|  | 16:00 | 39.46 | 31.14 | 498.10 |  |
|  | 17:00 | 57.69 | 53.78 | 473.09 |  |
|  | 18:00 | 39.75 | 30.85 | 486.65 |  |
|  | 19:00 | 39.37 | 30.78 | 440.99 |  |
|  | 20:00 | 39.85 | 30.94 | 441.58 |  |
|  | 21:00 | 40.12 | 31.26 | 449.36 |  |
|  | 22:00 | 41.80 | 31.11 | 466.53 |  |
|  | 23:00 | 42.49 | 32.01 | 488.93 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |