山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-10 | 8.63 | 27.94 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-10锅炉 | 0:00 | 42.53 | 31.06 | 479.83 |  |
|  | 1:00 | 42.96 | 31.03 | 538.76 |  |
|  | 2:00 | 45.36 | 28.81 | 499.21 |  |
|  | 3:00 | 42.14 | 29.89 | 508.92 |  |
|  | 4:00 | 41.95 | 29.89 | 457.91 |  |
|  | 5:00 | 41.88 | 33.72 | 500.76 |  |
|  | 6:00 | 41.73 | 34.89 | 480.12 |  |
|  | 7:00 | 41.66 | 37.97 | 478.92 |  |
|  | 8:00 | 33.20 | 24.48 | 387.67 |  |
|  | 9:00 | 36.52 | 27.45 | 443.44 |  |
|  | 10:00 | 32.93 | 25.42 | 402.52 |  |
|  | 11:00 | 44.94 | 38.20 | 487.55 |  |
|  | 12:00 | 39.86 | 38.81 | 496.69 |  |
|  | 13:00 | 44.13 | 60.86 | 497.74 |  |
|  | 14:00 | 43.13 | 31.90 | 472.45 |  |
|  | 15:00 | 40.41 | 29.48 | 486.07 |  |
|  | 16:00 | 43.40 | 36.06 | 454.60 |  |
|  | 17:00 | 41.88 | 18.24 | 312.36 |  |
|  | 18:00 | 47.25 | 29.17 | 522.68 |  |
|  | 19:00 | 42.64 | 30.62 | 481.92 |  |
|  | 20:00 | 44.20 | 31.46 | 504.24 |  |
|  | 21:00 | 42.87 | 30.87 | 495.66 |  |
|  | 22:00 | 42.86 | 31.90 | 493.31 |  |
|  | 23:00 | 42.54 | 32.06 | 475.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |