山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-12 | 8.61 | 19.84 | 0.37 | 16.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-12锅炉 | 0:00 | 44.61 | 38.45 | 518.82 |  |
|  | 1:00 | 43.79 | 32.18 | 546.83 |  |
|  | 2:00 | 43.05 | 20.86 | 530.99 |  |
|  | 3:00 | 46.00 | 32.92 | 541.64 |  |
|  | 4:00 | 44.84 | 43.88 | 535.21 |  |
|  | 5:00 | 43.33 | 30.77 | 512.24 |  |
|  | 6:00 | 42.54 | 31.72 | 526.69 |  |
|  | 7:00 | 46.17 | 30.78 | 525.53 |  |
|  | 8:00 | 44.94 | 33.75 | 500.37 |  |
|  | 9:00 | 42.90 | 35.69 | 465.97 |  |
|  | 10:00 | 40.26 | 34.37 | 474.52 |  |
|  | 11:00 | 41.81 | 34.05 | 497.15 |  |
|  | 12:00 | 51.78 | 34.63 | 485.91 |  |
|  | 13:00 | 41.87 | 33.25 | 496.37 |  |
|  | 14:00 | 44.53 | 35.07 | 480.60 |  |
|  | 15:00 | 48.93 | 30.50 | 394.93 |  |
|  | 16:00 | 44.87 | 33.93 | 521.73 |  |
|  | 17:00 | 42.79 | 34.68 | 463.62 |  |
|  | 18:00 | 43.69 | 35.70 | 440.69 |  |
|  | 19:00 | 44.67 | 38.23 | 473.66 |  |
|  | 20:00 | 45.88 | 35.47 | 482.10 |  |
|  | 21:00 | 44.54 | 35.76 | 480.33 |  |
|  | 22:00 | 44.59 | 34.92 | 494.55 |  |
|  | 23:00 | 48.12 | 41.72 | 507.66 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |