山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-13 | 8.58 | 16.00 | 1.09 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-13锅炉 | 0:00 | 45.20 | 33.63 | 526.49 |  |
|  | 1:00 | 43.96 | 31.56 | 512.46 |  |
|  | 2:00 | 44.13 | 30.83 | 557.18 |  |
|  | 3:00 | 43.85 | 32.50 | 606.96 |  |
|  | 4:00 | 43.18 | 31.81 | 561.39 |  |
|  | 5:00 | 47.48 | 32.24 | 531.12 |  |
|  | 6:00 | 43.73 | 32.66 | 520.46 |  |
|  | 7:00 | 41.17 | 31.87 | 531.78 |  |
|  | 8:00 | 44.95 | 32.17 | 570.49 |  |
|  | 9:00 | 44.17 | 32.32 | 551.28 |  |
|  | 10:00 | 40.70 | 33.63 | 542.12 |  |
|  | 11:00 | 43.28 | 31.56 | 501.13 |  |
|  | 12:00 | 44.85 | 32.51 | 529.14 |  |
|  | 13:00 | 41.86 | 31.57 | 523.24 |  |
|  | 14:00 | 43.42 | 32.90 | 557.07 |  |
|  | 15:00 | 44.02 | 32.89 | 553.44 |  |
|  | 16:00 | 43.55 | 31.59 | 560.44 |  |
|  | 17:00 | 45.69 | 32.25 | 558.45 |  |
|  | 18:00 | 44.38 | 47.63 | 551.44 |  |
|  | 19:00 | 47.20 | 33.65 | 551.90 |  |
|  | 20:00 | 44.52 | 30.83 | 551.09 |  |
|  | 21:00 | 43.61 | 32.50 | 553.30 |  |
|  | 22:00 | 43.36 | 31.81 | 573.45 |  |
|  | 23:00 | 45.42 | 32.24 | 562.07 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |