山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-16 | 8.07 | 19.80 | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-16锅炉 | 0:00 | 43.85 | 30.86 | 510.83 |  |
|  | 1:00 | 44.02 | 32.14 | 512.78 |  |
|  | 2:00 | 42.89 | 36.30 | 504.94 |  |
|  | 3:00 | 41.10 | 33.18 | 511.13 |  |
|  | 4:00 | 42.58 | 31.53 | 509.42 |  |
|  | 5:00 | 44.95 | 31.39 | 502.96 |  |
|  | 6:00 | 46.51 | 31.49 | 507.55 |  |
|  | 7:00 | 39.68 | 28.21 | 511.58 |  |
|  | 8:00 | 43.75 | 32.02 | 520.40 |  |
|  | 9:00 | 42.52 | 31.10 | 501.39 |  |
|  | 10:00 | 45.04 | 31.66 | 513.34 |  |
|  | 11:00 | 44.00 | 31.49 | 553.50 |  |
|  | 12:00 | 44.18 | 34.76 | 501.54 |  |
|  | 13:00 | 44.88 | 61.15 | 490.19 |  |
|  | 14:00 | 43.15 | 32.17 | 506.57 |  |
|  | 15:00 | 44.24 | 32.45 | 494.54 |  |
|  | 16:00 | 44.22 | 31.27 | 516.49 |  |
|  | 17:00 | 44.93 | 32.06 | 524.14 |  |
|  | 18:00 | 42.81 | 40.34 | 501.74 |  |
|  | 19:00 | 43.67 | 51.23 | 522.07 |  |
|  | 20:00 | 57.26 | 44.46 | 505.95 |  |
|  | 21:00 | 61.75 | 32.69 | 426.46 |  |
|  | 22:00 | 61.41 | 31.79 | 488.31 |  |
|  | 23:00 | 63.16 | 32.40 | 501.12 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |