山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-17 | 8.33 | 15.97 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-17锅炉 | 0:00 | 56.16 | 31.33 | 510.56 |  |
|  | 1:00 | 56.38 | 32.49 | 498.53 |  |
|  | 2:00 | 67.12 | 33.77 | 505.35 |  |
|  | 3:00 | 52.98 | 53.70 | 519.99 |  |
|  | 4:00 | 45.05 | 45.56 | 511.33 |  |
|  | 5:00 | 44.40 | 31.88 | 527.69 |  |
|  | 6:00 | 43.97 | 32.05 | 519.98 |  |
|  | 7:00 | 45.14 | 32.81 | 518.09 |  |
|  | 8:00 | 42.79 | 32.12 | 536.75 |  |
|  | 9:00 | 44.02 | 32.13 | 543.73 |  |
|  | 10:00 | 42.74 | 32.91 | 533.83 |  |
|  | 11:00 | 43.69 | 32.56 | 538.81 |  |
|  | 12:00 | 45.55 | 31.19 | 534.97 |  |
|  | 13:00 | 44.25 | 32.48 | 546.07 |  |
|  | 14:00 | 43.23 | 36.36 | 563.99 |  |
|  | 15:00 | 44.43 | 42.99 | 573.66 |  |
|  | 16:00 | 43.44 | 37.87 | 568.01 |  |
|  | 17:00 | 42.71 | 30.32 | 527.39 |  |
|  | 18:00 | 42.83 | 32.53 | 512.37 |  |
|  | 19:00 | 42.85 | 31.54 | 499.66 |  |
|  | 20:00 | 43.55 | 37.62 | 522.14 |  |
|  | 21:00 | 40.00 | 38.77 | 420.60 |  |
|  | 22:00 | 41.63 | 31.10 | 522.48 |  |
|  | 23:00 | 42.34 | 31.84 | 525.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |