山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-20 | 8.74 | 15.87 | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-20锅炉 | 0:00 | 43.45 | 29.97 | 533.66 |  |
|  | 1:00 | 43.16 | 24.33 | 403.17 |  |
|  | 2:00 | 42.33 | 34.28 | 521.01 |  |
|  | 3:00 | 42.84 | 54.05 | 505.70 |  |
|  | 4:00 | 44.01 | 30.64 | 513.07 |  |
|  | 5:00 | 43.07 | 32.25 | 528.15 |  |
|  | 6:00 | 41.05 | 36.19 | 543.25 |  |
|  | 7:00 | 43.67 | 34.39 | 490.49 |  |
|  | 8:00 | 43.01 | 31.61 | 535.15 |  |
|  | 9:00 | 42.27 | 37.44 | 526.21 |  |
|  | 10:00 | 44.69 | 40.39 | 529.37 |  |
|  | 11:00 | 43.89 | 29.83 | 532.90 |  |
|  | 12:00 | 42.50 | 31.97 | 533.66 |  |
|  | 13:00 | 43.34 | 30.57 | 547.68 |  |
|  | 14:00 | 43.41 | 32.79 | 513.00 |  |
|  | 15:00 | 48.22 | 32.17 | 541.23 |  |
|  | 16:00 | 43.49 | 32.25 | 521.84 |  |
|  | 17:00 | 49.13 | 36.19 | 530.12 |  |
|  | 18:00 | 44.46 | 33.15 | 513.45 |  |
|  | 19:00 | 46.02 | 29.97 | 540.58 |  |
|  | 20:00 | 43.69 | 31.99 | 549.22 |  |
|  | 21:00 | 53.37 | 46.95 | 563.24 |  |
|  | 22:00 | 45.51 | 40.71 | 560.20 |  |
|  | 23:00 | 43.24 | 29.72 | 506.05 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |