山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-21 | 8.20 | 17.79 | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-21锅炉 | 0:00 | 43.73 | 31.71 | 546.37 |  |
|  | 1:00 | 43.93 | 29.91 | 552.37 |  |
|  | 2:00 | 43.60 | 33.34 | 598.43 |  |
|  | 3:00 | 43.64 | 62.68 | 606.66 |  |
|  | 4:00 | 43.50 | 42.22 | 560.86 |  |
|  | 5:00 | 43.66 | 32.38 | 533.40 |  |
|  | 6:00 | 43.66 | 33.07 | 567.59 |  |
|  | 7:00 | 43.42 | 37.72 | 566.10 |  |
|  | 8:00 | 43.35 | 31.53 | 541.02 |  |
|  | 9:00 | 43.90 | 30.64 | 538.20 |  |
|  | 10:00 | 42.72 | 32.64 | 538.92 |  |
|  | 11:00 | 45.54 | 32.08 | 556.00 |  |
|  | 12:00 | 43.71 | 33.90 | 538.24 |  |
|  | 13:00 | 44.87 | 30.70 | 464.51 |  |
|  | 14:00 | 44.15 | 32.09 | 563.99 |  |
|  | 15:00 | 43.01 | 30.62 | 574.08 |  |
|  | 16:00 | 43.87 | 56.12 | 561.02 |  |
|  | 17:00 | 46.03 | 58.72 | 519.15 |  |
|  | 18:00 | 42.26 | 32.63 | 543.98 |  |
|  | 19:00 | 42.92 | 31.07 | 578.43 |  |
|  | 20:00 | 43.44 | 32.25 | 556.64 |  |
|  | 21:00 | 44.61 | 43.51 | 577.38 |  |
|  | 22:00 | 44.31 | 42.38 | 564.27 |  |
|  | 23:00 | 43.03 | 31.97 | 549.55 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |