山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-22 | 8.28 | 23.95 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-22锅炉 | 0:00 | 43.02 | 32.14 | 579.73 |  |
|  | 1:00 | 43.00 | 31.17 | 550.21 |  |
|  | 2:00 | 43.50 | 52.99 | 548.83 |  |
|  | 3:00 | 43.50 | 31.40 | 576.01 |  |
|  | 4:00 | 42.40 | 32.36 | 582.80 |  |
|  | 5:00 | 43.47 | 33.22 | 557.15 |  |
|  | 6:00 | 43.54 | 38.82 | 557.32 |  |
|  | 7:00 | 42.65 | 37.46 | 564.16 |  |
|  | 8:00 | 42.05 | 36.14 | 551.88 |  |
|  | 9:00 | 42.88 | 32.67 | 555.48 |  |
|  | 10:00 | 42.49 | 18.71 | 576.18 |  |
|  | 11:00 | 44.40 | 32.50 | 510.58 |  |
|  | 12:00 | 42.25 | 29.43 | 535.58 |  |
|  | 13:00 | 45.05 | 32.74 | 535.75 |  |
|  | 14:00 | 44.35 | 31.22 | 523.71 |  |
|  | 15:00 | 44.34 | 32.16 | 536.40 |  |
|  | 16:00 | 43.37 | 31.60 | 562.90 |  |
|  | 17:00 | 45.88 | 32.90 | 549.78 |  |
|  | 18:00 | 43.54 | 30.99 | 579.26 |  |
|  | 19:00 | 44.20 | 32.54 | 570.72 |  |
|  | 20:00 | 42.78 | 30.92 | 614.69 |  |
|  | 21:00 | 42.72 | 36.31 | 559.42 |  |
|  | 22:00 | 43.54 | 25.77 | 545.05 |  |
|  | 23:00 | 45.46 | 32.16 | 534.76 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |